Université d’Etat D’Haiti, Université Côte d'Azur

Master 2 MIAGE MBDS, Promotion 2025-2026

RAPPORT DE PROJET TUTORÉ

DeepBridge

Aide au diagnostic et à la décision chirurgicale pour la sténose carotidienne : conception et implémentation d'une plateforme Big Data d'imagerie médicale pour la prédiction des risques de complications cardio-vasculaires

Groupe 6

ALFRED Times · JEUDY Ralph Stevens · PIERRE Dawens Holtzman · TOUSSAINT Caleb

Encadrant : M. Gregory GALLI

Partenaires : CHU de Nice · ECRIN · INRIA

Août 2026

# Résumé

Le projet DeepBridge s'inscrit dans le partenariat pluriannuel entre le Master 2 MIAGE MBDS, le CHU de Nice, ECRIN et INRIA, autour de la prédiction des risques de complications cardio-vasculaires liées à la sténose carotidienne. Poursuivi depuis 2020 par des promotions successives, ce projet vise à construire un outil d'aide au diagnostic et à la décision chirurgicale, en s'appuyant à la fois sur l'imagerie scanner et sur les données cliniques des patients.

Ce rapport présente le sujet du projet, l'organisation retenue par le Groupe 6 pour la promotion 2025-2026, l'état de l'art mobilisé (critères cliniques NASCET et ECST, segmentation par deep learning, prédiction du risque, Big Data en imagerie médicale, aide à la décision clinique, et cinq années de contributions internes antérieures), ainsi que les réalisations effectives à ce jour. La Couche 1 d'ingestion et l'essentiel de la Couche 2 de prétraitement du pipeline de données ont été implémentées et validées sur la base réelle du CHU de Nice couvrant 2020 et 2021 : 138 399 fichiers DICOM bruts ont été organisés et prétraités pour produire 148 volumes NIfTI normalisés. L'entraînement du modèle de segmentation nnU-Net, le calcul géométrique NASCET/ECST, le modèle de prédiction clinique et l'application web restent quant à eux au niveau de la conception détaillée, dans l'attente notamment de l'annotation médicale des volumes par un radiologue.

Mots-clés : sténose carotidienne, imagerie médicale, apprentissage profond, nnU-Net, NASCET, ECST, Big Data, DICOM, aide au diagnostic médical.

# Table des matières

Résumé	2

Introduction	6

1. Sujet du projet	7

1.1 Contexte clinique	7

1.2 Le partenariat avec le CHU, ECRIN et INRIA, et le jeu de données	7

1.3 Problématique et livrables attendus	7

1.4 Objectifs fonctionnels	8

2. Organisation	9

2.1 Composition de l'équipe et répartition du travail	9

2.2 Méthodologie de gestion de projet et outils	9

2.3 Calendrier et jalons	9

2.4 Risques identifiés et mitigations	10

3. État de l'art et résultats des recherches	11

3.1 La sténose carotidienne : enjeux cliniques et critères NASCET/ECST	11

3.2 Segmentation d'images médicales par apprentissage profond	11

3.3 Prédiction du risque à partir de données cliniques tabulaires	12

3.4 Big Data et plateformes de traitement d'imagerie médicale	12

3.5 Systèmes d'aide à la décision clinique (CDSS)	13

3.6 État de l'art interne : cinq années de projets DeepBridge (2020-2025)	13

4. Réalisations	15

4.1 Démarche générale et architecture retenues	15

4.2 Livrable 1 : plateforme Big Data d'imagerie médicale	16

4.3 Livrable 2 : modèle de détection d'anomalies	18

4.4 Livrable 3 : assistance au diagnostic médical	19

4.5 Bilan d'avancement, limites et travail restant	20

Conclusion et perspectives	21

Bibliographie	22

# Table des tableaux

Tableau 1 : les trois livrables attendus du projet DeepBridge	7

Tableau 2 : objectifs fonctionnels de l'application DeepBridge	8

Tableau 3 : calendrier et jalons du projet DeepBridge	10

Tableau 4 : risques identifiés et mitigations envisagées	10

Tableau 5 : synthèse historique des contributions du projet DeepBridge (2020-2025)	13

Tableau 6 : approche hybride retenue par étape du pipeline	15

Tableau 7 : critères de validation des séries DICOM (validate_dataset.py)	16

Tableau 8 : pipeline d'augmentation de données prévu (TorchIO)	17

Tableau 9 : résultats du pipeline sur la base CHU Nice 2020-2021	17

Tableau 10 : convention d'annotation carotidienne (3D Slicer)	19

Tableau 11 : principaux hyperparamètres d'entraînement nnU-Net retenus	19

Tableau 12 : user stories principales et section de conception associée	19

# Table des figures

Figure 1 : architecture globale du pipeline DeepBridge et des trois livrables	16

Figure 2 : réduction du volume de données à travers le pipeline (échelle logarithmique)	18

# Introduction

Les maladies cardio-vasculaires demeurent l'une des premières causes de mortalité et de handicap dans le monde. L'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique en constitue l'une des manifestations les plus invalidantes, et la sténose carotidienne, un rétrécissement pathologique d'une artère carotide provoqué par l'accumulation de plaques d'athérome, en est l'une des causes identifiables et opérables. La décision de traiter chirurgicalement une sténose carotidienne repose sur une évaluation fine du degré d'obstruction du vaisseau. Cette évaluation est aujourd'hui réalisée manuellement par le radiologue et le chirurgien vasculaire, avec une variabilité inter-observateur documentée et un temps d'analyse non négligeable pour chaque dossier.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet DeepBridge, mené depuis 2020 par des promotions successives du Master 2 MIAGE MBDS en partenariat avec le CHU de Nice, ECRIN et INRIA. L'objectif est d'automatiser et de standardiser une partie de cette analyse, en exploitant conjointement les images médicales DICOM et les données cliniques associées, à l'aide de méthodes de Big Data et de deep learning.

Le présent rapport rend compte du travail réalisé par le Groupe 6, promotion 2025-2026, dans le cadre de ce projet. Il est organisé en quatre parties. La première, « Sujet du projet », situe précisément le problème traité, le partenariat dans lequel il s'inscrit et les livrables attendus. La deuxième, « Organisation », décrit la manière dont l'équipe s'est structurée pour mener ce travail. La troisième, « État de l'art et résultats des recherches », mobilise la littérature scientifique et l'historique des cinq années précédentes du projet pour justifier les choix retenus. La quatrième, « Réalisations », détaille l'architecture conçue et rend compte, avec exactitude, de l'état d'avancement réel des travaux à la date de rédaction. Le rapport se conclut par un bilan et les perspectives de poursuite du projet.

# 1. Sujet du projet

## 1.1 Contexte clinique

La sténose carotidienne est un rétrécissement pathologique d'une artère carotide, le plus souvent la carotide interne, provoqué par l'accumulation progressive de plaques d'athérome sur la paroi vasculaire. La décision de traiter chirurgicalement une sténose, par endartériectomie ou par pose de stent, repose sur une évaluation du degré d'obstruction du vaisseau, mesuré selon deux méthodologies internationalement reconnues, les critères NASCET et ECST, détaillés en section 3.1, et sur une appréciation du risque opératoire propre à chaque patient. Les recommandations les plus récentes de la Société Européenne de Chirurgie Vasculaire (ESVS, 2023) font aujourd'hui référence en Europe pour la prise en charge de cette pathologie [7].

## 1.2 Le partenariat avec le CHU, ECRIN et INRIA, et le jeu de données

Le projet DeepBridge est mené depuis 2020 en partenariat avec le CHU de Nice, ECRIN, l'infrastructure française pour la recherche clinique, et INRIA. Chaque promotion successive hérite du travail des groupes précédents et apporte une contribution incrémentale, comme le montre l'état de l'art interne présenté en section 3.6. Le jeu de données central du projet est constitué d'environ 150 dossiers patients transmis par le CHU de Nice, couvrant la période 2020-2021. Chaque dossier comprend un angioscanner de l'aorte, des troncs supra-aortiques et des carotides, ainsi qu'un fichier de métadonnées cliniques anonymisé, BaseCarotideAnonymisee.xlsx, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données.

Le nom « DeepBridge » reflète l'ambition du projet : construire un pont entre deux mondes de données jusqu'ici traités séparément, d'un côté l'imagerie médicale volumique, analysée par deep learning, et de l'autre les données cliniques tabulaires, exploitées par machine learning classique, afin de produire une estimation de risque unifiée et une recommandation thérapeutique argumentée.

## 1.3 Problématique et livrables attendus

Après cinq années de contributions successives, entre 2020 et 2025, la question à laquelle répond ce projet est la suivante : comment concevoir et amorcer l'implémentation d'un pipeline Big Data et Deep Learning permettant de transformer les données brutes du CHU de Nice, à savoir une imagerie DICOM désorganisée et un fichier clinique hétérogène, en un système capable, à terme, d'assister le diagnostic et la décision chirurgicale pour la sténose carotidienne ? Trois livrables ont été assignés à la promotion 2025-2026 pour y répondre, résumés dans le tableau 1.

Tableau 1 : les trois livrables attendus du projet DeepBridge

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| 1. Plateforme Big Data d'imagerie médicale | Pipeline complet d'ingestion, de prétraitement, d'annotation et d'entraînement, transformant les fichiers DICOM bruts du CHU en données exploitables pour l'apprentissage automatique. |
| 2. Modèle de détection d'anomalies | Trois sous-tâches : classification et taxonomie des images (pré et post-opératoires), analyse des corrélations entre complications et critères morphologiques, entraînement et évaluation d'un modèle de segmentation dédié aux sténoses carotidiennes. |
| 3. Assistance au diagnostic médical | Interface, viewer DICOM et présentation des résultats, destinée au médecin, restituant les mesures et la recommandation thérapeutique de façon claire et traçable. |

## 1.4 Objectifs fonctionnels

À partir des images DICOM d'un patient et de ses données cliniques, l'application visée doit permettre de réaliser cinq fonctions principales. Elles sont résumées dans le tableau 2 et structurent l'ensemble des choix de conception présentés en section 4.

Tableau 2 : objectifs fonctionnels de l'application DeepBridge

| Réf. | Objectif fonctionnel |
| --- | --- |
| F1 | Visualiser les coupes du scanner dans une interface médicale claire |
| F2 | Quantifier le degré d'obstruction des deux carotides selon les critères NASCET et ECST |
| F3 | Prédire la probabilité de complication post-opératoire pour le patient |
| F4 | Recommander une stratégie thérapeutique, opérer ou surveiller, argumentée selon les guidelines ESVS 2023 |
| F5 | Générer un rapport bilatéral comparant les deux carotides, exportable au format PDF |

# 2. Organisation

## 2.1 Composition de l'équipe et répartition du travail

Le Groupe 6 est composé de quatre étudiants, ALFRED Times, JEUDY Ralph Stevens, PIERRE Dawens Holtzman et TOUSSAINT Caleb, encadrés par M. Gregory GALLI. Le travail a été réparti en pôles techniques correspondant aux trois livrables du projet plutôt qu'en silos individuels étanches, afin que chaque membre garde une vision d'ensemble du pipeline. Un pôle ingénierie des données s'est chargé de la construction et de la documentation des Couches 1 et 2 du pipeline, à savoir l'organisation, la validation, l'appariement et le prétraitement. Un pôle imagerie et deep learning a préparé l'entraînement nnU-Net des Couches 3 et 4. Un pôle clinique et tabulaire s'est occupé du volet reliant les complications aux critères morphologiques, ainsi que du modèle de prédiction du risque. Un pôle applicatif, enfin, a pris en charge la conception de l'application web d'assistance au diagnostic.

Cette répartition par pôle plutôt que par personne s'est accompagnée d'une documentation continue et partagée, avec un cahier des charges initial qui fige le périmètre et l'état de l'art interne, un document de conception qui détaille les choix techniques de chaque couche, et des rapports de consolidation qui rendent compte, au fil de l'eau, des résultats obtenus sur la base réelle du CHU de Nice.

## 2.2 Méthodologie de gestion de projet et outils

L'équipe a retenu une démarche itérative par couche. Chaque couche du pipeline (ingestion, prétraitement, annotation, entraînement) n'est entamée qu'une fois la précédente validée sur données réelles, plutôt que de développer l'ensemble des composants en parallèle sans intégration. Ce choix, détaillé en section 4.1, explique la priorité donnée à la consolidation du pipeline de données avant l'entraînement du modèle de segmentation.

Le projet et son code source sont versionnés sur un dépôt Git partagé via GitHub Classroom. Ce dépôt inclut une configuration centralisée des paramètres du pipeline dans config.py, une suite de tests unitaires avec pytest et pytest-cov couvrant les quatre couches, et des rapports d'exécution tracés au format CSV et JSON pour chaque script. Cette exigence de traçabilité, qui consiste à journaliser chaque rejet et chaque anomalie de données plutôt que de les ignorer silencieusement, a été retenue dès la conception comme un principe directeur du projet, au vu des lacunes de documentation constatées dans les livrables des promotions précédentes, décrites en section 3.6.

## 2.3 Calendrier et jalons

Le tableau 3 récapitule les onze phases de développement identifiées par l'équipe dans son cahier des charges, ainsi que leur état d'avancement à la date de rédaction. Les phases 1 et 2, qui portent sur le pipeline de données, ont concentré l'essentiel de l'effort de la première partie du projet. Les phases 3 à 11 restent conditionnées par l'obtention de l'annotation médicale, la phase 3, qui constitue le goulot d'étranglement identifié et discuté en section 4.5.

Tableau 3 : calendrier et jalons du projet DeepBridge

| N° | Phase / Livrable | État d'avancement |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pipeline Couche 1, ingestion | Terminé |
| 2 | Pipeline Couche 2, prétraitement | Quasi terminé |
| 3 | Annotation 3D Slicer des masques carotidiens | À faire (bloqué : ressource médicale) |
| 4 | Pipeline Couches 3 et 4 : dataset nnU-Net, entraînement, évaluation, export ONNX | À faire |
| 5 | Frontend React et viewer DICOM (Cornerstone.js) | À faire |
| 6 | Backend C# ASP.NET Core et API REST | À faire |
| 7 | Intégration nnU-Net et Random Forest via ONNX Runtime | À faire |
| 8 | Pipeline géométrique NASCET/ECST | À faire |
| 9 | Moteur de décision médical (guidelines ESVS 2023) | À faire |
| 10 | Génération du rapport PDF bilatéral (QuestPDF) | À faire |
| 11 | Validation sur cas réels et dockerisation | À faire |

## 2.4 Risques identifiés et mitigations

En cohérence avec cette planification, l'équipe a identifié en amont plusieurs risques susceptibles de retarder le projet, ainsi que les mitigations envisagées pour chacun, présentées dans le tableau 4. Cette anticipation explique notamment pourquoi la stratégie retenue privilégie un pipeline de données solide avant tout entraînement de modèle : plusieurs des risques identifiés, comme l'absence d'annotations ou l'absence de vérité terrain NASCET, ne peuvent être traités qu'une fois les couches amont stabilisées.

Tableau 4 : risques identifiés et mitigations envisagées

| Risque | Mitigation prévue |
| --- | --- |
| Le U-Net ne fonctionne pas sur les DICOM CT (décalage de domaine) | Plan B : TotalSegmentator, modèle pré-entraîné, ou seuillage Hounsfield combiné à de la morphologie |
| Le calcul NASCET demande plus de temps que prévu | Implémentation progressive : une version 2D simple d'abord, puis une version 3D avec squelettisation |
| Absence de GPU pour l'entraînement nnU-Net | Google Colab Pro ou serveur de l'université |
| Annotations insuffisantes ou de mauvaise qualité | Validation des annotations avec l'encadrant médical avant lancement de l'entraînement |
| Absence de vérité terrain NASCET pour la validation | Annotation manuelle de quelques cas, puis validation par corrélation aux complications observées |
| Intégration frontend/backend complexe | Contrat d'API versionné dès le début, avec des endpoints simulés pour le frontend |

# 3. État de l'art et résultats des recherches

## 3.1 La sténose carotidienne : enjeux cliniques et critères NASCET/ECST

Le degré de sténose carotidienne est classiquement exprimé sous la forme d'un pourcentage de réduction du diamètre luminal de l'artère, mesuré par imagerie. Deux conventions coexistent dans la littérature et la pratique clinique. Le critère NASCET rapporte le diamètre résiduel minimal au niveau de la sténose, D_min, au diamètre de la carotide interne en aval, dans une portion saine et non dilatée, D_distal, selon la formule NASCET = (1 − D_min / D_distal) × 100. Établi par le North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial, ce critère a permis de démontrer, dès 1991, un bénéfice net de l'endartériectomie chez les patients symptomatiques présentant une sténose de 70 à 99 %. Une réduction absolue du risque d'AVC ipsilatéral à deux ans d'environ 17 points de pourcentage a en effet été observée chez les patients opérés par rapport au traitement médical seul [5]. Le critère ECST, quant à lui, rapporte le même diamètre résiduel minimal au diamètre estimé du bulbe carotidien à l'endroit de la sténose, avant développement de la plaque, D_original, selon la formule ECST = (1 − D_min / D_original) × 100. Établi par l'European Carotid Surgery Trial, ce critère aboutit à des pourcentages de sténose systématiquement plus élevés que NASCET pour une même anatomie, ce qui a longtemps compliqué la comparaison directe des deux essais [6]. Les recommandations ESVS 2023, qui font aujourd'hui référence en Europe, actualisent la prise en charge de la sténose carotidienne symptomatique et asymptomatique à travers 133 recommandations, dont 38 nouvelles par rapport à la version de 2017 [7]. Elles couvrent notamment les seuils d'intervention, la sélection des patients à haut risque, et les indications respectives de l'endartériectomie et de la pose de stent. C'est sur ces bases que le projet DeepBridge ancre son moteur de recommandation thérapeutique, présenté en section 4.4.

## 3.2 Segmentation d'images médicales par apprentissage profond

Le calcul automatisé des critères NASCET et ECST présuppose une segmentation préalable, c'est à dire isoler, dans le volume scanner, les voxels appartenant à la lumière vasculaire carotidienne, afin d'en mesurer le diamètre en tout point de son trajet. L'architecture U-Net, proposée par RONNEBERGER et al. en 2015, constitue la référence historique du domaine. Elle repose sur un chemin de contraction, l'encodeur, qui capture le contexte sémantique de l'image à des résolutions décroissantes, et un chemin d'expansion symétrique, le décodeur, qui restitue une carte de segmentation à la résolution originale grâce à des connexions de saut reliant chaque niveau de l'encodeur au niveau correspondant du décodeur. Cette architecture permet ainsi un entraînement de bout en bout à partir d'un nombre restreint d'images annotées [1]. Le déploiement d'un U-Net requiert cependant de nombreux choix de configuration, comme la taille de patch, la profondeur du réseau ou les hyperparamètres, qui sont difficiles à optimiser manuellement. Le framework nnU-Net, proposé par ISENSEE et al. en 2021, automatise l'ensemble de ces choix à partir des propriétés du dataset fourni, ce que ses auteurs appellent son empreinte, et surpasse la plupart des solutions spécialisées sur 23 jeux de données biomédicaux utilisés dans des compétitions internationales [2]. C'est ce framework qui a été retenu pour la segmentation carotidienne, comme détaillé en section 4.3. TotalSegmentator, proposé par WASSERTHAL et al. en 2023, est un modèle généraliste fondé sur nnU-Net et entraîné sur plus de 1200 examens pour segmenter 104 structures anatomiques dont plusieurs axes artériels, avec un Dice moyen de 0,943. Il constitue une solution de repli technique envisagée en cas de difficulté d'entraînement du modèle dédié, ainsi qu'un point de comparaison pour évaluer la plausibilité anatomique des masques produits [3].

## 3.3 Prédiction du risque à partir de données cliniques tabulaires

Au-delà de la seule mesure géométrique de la sténose, le risque de complication post-opératoire, qu'il s'agisse d'un AVC périopératoire, d'un décès ou de complications locales, dépend de nombreux facteurs cliniques propres au patient : âge, comorbidités cardiovasculaires, antécédents, caractère symptomatique ou non de la sténose, durée d'intervention. Les forêts aléatoires, ou Random Forest, introduites par BREIMAN en 2001, agrègent les prédictions d'un grand nombre d'arbres de décision entraînés sur des sous-échantillons aléatoires des observations et des variables. Elles sont particulièrement adaptées aux jeux de données tabulaires de taille modeste typiques des cohortes hospitalières monocentriques, et offrent une interprétabilité utile en contexte médical grâce aux scores d'importance des variables [4]. Cette approche a déjà été explorée par le Groupe 4, sur l'antenne de Madagascar en 2024-2025, qui a entraîné un modèle Random Forest de 200 arbres, avec un split stratifié à 80/20 et une pondération des classes, pour prédire une variable de complication post-opératoire binaire agrégée à partir de plusieurs colonnes du fichier clinique du CHU, comme les AVC, les AIT, les hématomes et les complications à J30. Le modèle exporté, random_forest_model.onnx, constitue une base de référence potentiellement réutilisable, sous réserve de validation, pour le volet clinique du livrable 2 du présent projet.

## 3.4 Big Data et plateformes de traitement d'imagerie médicale

La croissance du volume de données produites par l'imagerie médicale pose des défis spécifiques d'ingénierie des données, distincts de ceux rencontrés dans les applications Big Data plus classiques : un seul examen scanner peut générer plusieurs centaines de fichiers DICOM. AIELLO et al. identifient l'absence de standardisation effective des métadonnées et les contraintes de confidentialité comme les deux principaux freins à l'exploitation à grande échelle de l'imagerie médicale à des fins de recherche ou d'aide au diagnostic automatisé [9]. Le standard DICOM reste appliqué de façon hétérogène d'un centre hospitalier à l'autre, et les fichiers transmis pour la recherche présentent fréquemment des incohérences, qu'il s'agisse de tags manquants, de doublons, de séries incomplètes ou de fichiers parasites issus du transfert réseau. La construction d'une plateforme Big Data d'imagerie médicale suppose donc, en amont de tout entraînement, une étape rigoureuse d'ingestion, de validation et d'appariement aux données cliniques. C'est ce constat qui a directement orienté la conception du premier livrable, présentée en section 4.2. Cette problématique se distingue par ailleurs de celle des plateformes commerciales de type PACS, conçues pour l'archivage et la consultation clinique courante mais rarement outillées pour préparer des jeux de données à des fins d'entraînement de modèles de deep learning. Le projet DeepBridge se positionne ainsi moins comme un PACS que comme un pipeline de préparation de données de recherche.

## 3.5 Systèmes d'aide à la décision clinique (CDSS)

Le troisième livrable du projet s'inscrit dans le champ des systèmes d'aide à la décision clinique, ou Clinical Decision Support Systems. SUTTON et al. définissent les CDSS comme des systèmes mettant à disposition du praticien des connaissances ciblées et des informations patient pertinentes au moment où la décision doit être prise. Ils distinguent les CDSS à base de connaissances, qui appliquent des règles cliniques explicites comme les guidelines ESVS, des CDSS sans base de connaissances, qui reposent sur des modèles statistiques ou d'apprentissage automatique entraînés sur des données historiques [8]. Le projet DeepBridge relève des deux catégories à la fois, avec un moteur de règles cliniques explicite pour la recommandation finale, adossé à des modèles prédictifs tels que nnU-Net et Random Forest pour l'extraction des variables d'entrée. Ce choix justifie une architecture où chaque recommandation reste tracée et justifiée par des mesures explicites plutôt que par la seule sortie d'un modèle à boîte noire. C'est un point d'autant plus important que la littérature souligne les risques de fatigue d'alerte, de manque de transparence et de sur-confiance associés aux CDSS opaques [8].

## 3.6 État de l'art interne : cinq années de projets DeepBridge (2020-2025)

Le projet DeepBridge existe depuis 2020 et chaque promotion a apporté une contribution partielle, sans qu'une solution complète n'ait été livrée, comme le montre le tableau 5.

Tableau 5 : synthèse historique des contributions du projet DeepBridge (2020-2025)

| Période | Contribution principale | Limitation |
| --- | --- | --- |
| 2020-2021 | Première version du viewer DICOM Windows, navigation dans les coupes axiales. | Application desktop isolée, sans pipeline de données ni composante IA. |
| 2021-2022 | Explorations diverses autour du traitement d'image médicale. | Peu de résultats utilisables et documentés. |
| 2022-2023 | Organisation et nettoyage du dataset DICOM, audit statistique, amélioration du viewer avec OpenCV. 148 patients, 192 séries, 135 572 fichiers valides identifiés. | Aucune fusion avec les données cliniques, et aucun filtre automatique des séries problématiques. |
| 2023-2024 | Algorithmes de coupe paramétrique 2D (Bresenham, DDA, Xiaolin Wu). | Bug bloquant, et absence de calibration spatiale DICOM (PixelSpacing, SliceThickness). |
| 2024-2025 (Gr. 1) | Optimisation CUDA du viewer, avec des gains de 10 à 34 fois ; U-Net entraîné sur 28 images, avec 89,5 % d'accuracy. | Aucune intégration applicative, et validation sur 6 images seulement. |
| 2024-2025 (Gr. 2) | Viewer cross-platform Avalonia, avec localisation géométrique du cou et des carotides. | Aucun pipeline IA implémenté. |
| 2024-2025 (Gr. 3) | Réutilisation du U-Net du Gr. 1, avec estimation de sténose par moyenne pondérée des aires. | Méthode non conforme aux critères NASCET/ECST. |
| 2024-2025 (Gr. 4) | Modèle Random Forest de prédiction des complications post-opératoires, avec 200 arbres. | Non intégré au pipeline image, validation à confirmer. |

Ce constat fait ressortir six lacunes jamais comblées en cinq ans. Il s'agit de l'absence d'application web (L1), de l'absence de calcul réel des critères NASCET/ECST par géométrie vasculaire (L2), de l'absence d'intégration entre pipeline image et pipeline clinique (L3), de l'absence de rapport bilatéral comparant les deux carotides (L4), de l'absence de moteur de recommandation fondé sur les guidelines internationales (L5), et de l'absence de pipeline de données complet et reproductible (L6). C'est ce dernier constat qui a orienté la stratégie du Groupe 6, détaillée en section 4.

# 4. Réalisations

Cette section détaille l'architecture retenue pour les trois livrables et rend compte, sans enjolivement, de l'état d'avancement réel des travaux à la date de rédaction, en août 2026.

## 4.1 Démarche générale et architecture retenues

Face aux lacunes identifiées en section 3.6, l'équipe a retenu une approche hybride raisonnée, combinant délibérément plusieurs paradigmes plutôt que de tout confier à un unique modèle de bout en bout, comme le résume le tableau 6. Le deep learning n'est utilisé que là où la tâche l'exige réellement, c'est à dire pour la segmentation, tandis que le calcul NASCET/ECST reste une géométrie computationnelle pure, explicable et conforme aux standards cliniques, et que le risque opératoire relève d'un modèle de machine learning classique et interprétable.

Tableau 6 : approche hybride retenue par étape du pipeline

| Étape | Approche | Couche | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation du dataset | Pipeline Python (pydicom, SimpleITK, nibabel) | Couches 1-2 | Prérequis indispensable à tout entraînement |
| Segmentation des carotides | Deep Learning (nnU-Net) | Couches 3-4 | Tâche complexe nécessitant l'apprentissage de motifs visuels |
| Calcul NASCET / ECST | Géométrie computationnelle pure | Backend applicatif | Mathématiquement défini, explicable, conforme aux standards |
| Risque opératoire | Machine Learning (Random Forest) | Backend applicatif | Bonne performance sur données tabulaires, interprétable |
| Décision finale | Système expert (règles ESVS 2023) | Backend applicatif | Conforme aux guidelines, défendable en contexte médical |

Le système est conçu comme deux ensembles articulés, illustrés par la figure 1 : un pipeline de données Python, les Couches 1 à 4, qui transforme les fichiers DICOM bruts en modèles entraînés exportés au format ONNX, et une application web, avec un frontend React et un backend C# ASP.NET Core, qui consomme ces modèles pour produire, à la demande, une analyse patient. Les deux ensembles ne communiquent que via les artefacts produits par le pipeline, à savoir les modèles .onnx et les fichiers de configuration, ce qui permet de faire évoluer indépendamment la partie recherche et data science et la partie applicative.

Figure 1 : architecture globale du pipeline DeepBridge et des trois livrables

## 4.2 Livrable 1 : plateforme Big Data d'imagerie médicale

La Couche 1 d'ingestion transforme un lot brut et désorganisé de fichiers DICOM en une base triée et appariée aux données cliniques, via trois scripts. organize_dicom_files.py applique six traitements successifs à chaque fichier : filtrage des extensions parasites, comme les .tmp et .txt générés par le transfert réseau, lecture des métadonnées seules grâce à stop_before_pixels, ce qui accélère le traitement d'un facteur 3 à 5, validation des tags obligatoires (PatientID, SeriesInstanceUID, Modality), filtre ne conservant que la modalité CT, gestion des collisions de noms de fichiers par hachage MD5, puis transfert vers l'arborescence output/PatientID/SeriesUID/. validate_dataset.py constitue le filtre qualité de cette couche et applique quatre critères par ordre de coût croissant, selon un principe de sortie anticipée détaillé dans le tableau 7. dicom_csv_matcher.py joint enfin les séries validées aux données cliniques du CHU, contenues dans BaseCarotideAnonymisee.xlsx, sur la colonne CODES, en normalisant la casse et les suffixes de nommage pour fiabiliser la jointure.

Tableau 7 : critères de validation des séries DICOM (validate_dataset.py)

| N° | Critère | Justification / coût |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre de coupes ≥ 50 | Comptage instantané du nombre de fichiers .dcm de la série, coût O(n) |
| 2 | Lisibilité DICOM | Lecture pydicom sans erreur (métadonnées seules, stop_before_pixels) |
| 3 | Présence de SliceLocation | Nécessaire pour ordonner les coupes en volume 3D cohérent |
| 4 | PixelSpacing ≤ 1,5 mm | Résolution suffisante pour distinguer la paroi carotidienne (1 à 2 mm) |

La Couche 2 de prétraitement convertit ensuite les volumes en unités Hounsfield avec un fenêtrage aortique de -100 à 400 HU, excluant l'air, les poumons et l'os dense, via hu_converter.py. Elle les rééchantillonne à un espacement isotrope de 1×1×1 mm par interpolation linéaire avec SimpleITK, via resampler.py, une étape nécessaire car nnU-Net apprend des filtres convolutifs de taille fixe, ce qui suppose une cohérence spatiale entre patients. Elle leur applique enfin une normalisation Z-score globale suivie d'un CLAHE coupe par coupe, qui accentue le contraste local de la paroi carotidienne, via normalizer.py. Un module d'augmentation, augmentor.py, reposant sur la bibliothèque TorchIO [10], complètera cette couche une fois l'annotation disponible, en générant 50 variantes par volume annoté, comme détaillé dans le tableau 8, afin de démultiplier artificiellement la taille du jeu d'entraînement.

Tableau 8 : pipeline d'augmentation de données prévu (TorchIO)

| Transformation | Paramètres | Justification |
| --- | --- | --- |
| RandomFlip | axes (0,1,2), p=0,5 | Symétrie gauche/droite du scanner |
| RandomAffine | échelle 0,9 à 1,1, 15°, p=0,7 | Variation de taille et d'orientation du patient |
| RandomElasticDeformation | 7 points de contrôle, p=0,3 | Déformation des tissus mous |
| RandomGamma / RandomNoise / RandomBlur | p=0,5 / 0,4 / 0,2 | Variabilité de contraste, bruit et flou de reconstruction CT |

Ces deux couches ont été exécutées sur la base réelle du CHU de Nice 2020-2021, comme le montrent le tableau 9 et la figure 2. Sur 138 398 fichiers bruts, 138 007 ont été organisés en 13 minutes 52 secondes, avec 391 fichiers en quarantaine, essentiellement des fichiers parasites et des modalités hors périmètre. Sur 192 séries, 156, soit 81,2 %, ont été validées, les 36 rejets s'expliquant exclusivement par un nombre de coupes insuffisant, probablement des scouts. La conversion Hounsfield, le rééchantillonnage et la normalisation ont ensuite produit 148 volumes NIfTI standardisés, avec un taux de réussite de 100 % pour le rééchantillonnage.

Tableau 9 : résultats du pipeline sur la base CHU Nice 2020-2021

| Étape | Entrée | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Organisation | 138 398 fichiers bruts | 138 007 fichiers organisés, 391 en quarantaine, en 13 min 52 s |
| 2. Validation | 192 séries organisées | 156 valides (81,2 %), 36 rejetées (coupes < 50) |
| 3. Appariement | 156 séries + Excel clinique | À relancer sur la base réactualisée (matched.csv) |
| 4. Conversion HU | Séries appariées | 148 volumes NIfTI [0,1], en 48 min 34 s |
| 5. Rééchantillonnage | 148 volumes NIfTI | 148 volumes à 1×1×1 mm, 100 % de réussite, en 10 min 13 s |
| 6. Normalisation | 148 volumes rééchantillonnés | 148 volumes Z-score + CLAHE |

Figure 2 : réduction du volume de données à travers le pipeline (échelle logarithmique)

L'appariement clinique, l'étape 3, doit être relancé sur cette base réactualisée avant de pouvoir ré-enchaîner sereinement les étapes suivantes sur un jeu de données strictement apparié. Le bilan d'avancement complet est présenté en section 4.5.

## 4.3 Livrable 2 : modèle de détection d'anomalies

Ce livrable se décompose en trois sous-tâches. La classification et la taxonomie des images, pré ou post-opératoires, s'appuient sur les métadonnées déjà produites par les Couches 1 et 2, comme les dates et la description de série, et conditionnent la constitution du jeu d'entraînement : seuls les examens pré-opératoires sont pertinents pour la segmentation et le calcul du degré de sténose devant guider la décision chirurgicale. L'analyse des corrélations entre complications et critères morphologiques, le volet clinique et tabulaire, doit relier les mesures NASCET/ECST extraites des images aux complications post-opératoires du fichier clinique du CHU, en vue d'alimenter un modèle Random Forest enrichi par ces variables morphologiques. C'est le sous-livrable le moins avancé à ce jour : sa mise en œuvre est conditionnée par la disponibilité de mesures NASCET fiables, elles-mêmes dépendantes de l'entraînement du modèle de segmentation, et son périmètre exact reste à clarifier avec le sous-groupe concerné, comme discuté en section 4.5.

L'entraînement du modèle de segmentation repose sur l'architecture nnU-Net en configuration 3d_fullres [2], à partir d'un dataset annoté dans 3D Slicer [14] selon une convention à trois classes présentée dans le tableau 10. L'encodeur comprend cinq blocs de convolution 3D à résolution décroissante, de 32 à 320 canaux, avec normalisation par lots et activation ReLU, suivis d'un décodeur symétrique à connexions de saut qui restitue, en sortie, une carte softmax à trois classes. Les principaux hyperparamètres sont résumés dans le tableau 11. Une fois le masque obtenu, un pipeline géométrique en quatre étapes permet un calcul entièrement déterministe et traçable des critères cliniques, conforme à l'exigence d'explicabilité discutée en section 3.5 : reconstruction 3D du masque par empilement des coupes et séparation gauche/droite, identification anatomique de la bifurcation par suivi des composantes connexes, squelettisation morphologique pour extraire la ligne centrale, puis mesure des diamètres par transformée de distance et application des formules NASCET et ECST.

Tableau 10 : convention d'annotation carotidienne (3D Slicer)

| Label | Segment | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Background | Tout tissu non carotidien (valeur par défaut) |
| 1 | Carotide droite | Carotide commune, bifurcation et carotide interne, côté droit |
| 2 | Carotide gauche | Carotide commune, bifurcation et carotide interne, côté gauche |

Tableau 11 : principaux hyperparamètres d'entraînement nnU-Net retenus

| Hyperparamètre | Valeur | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Optimiseur | SGD + momentum | Recommandation nnU-Net |
| Taux d'apprentissage | 0,01 à 1e-6 (poly, 1000 epochs) | Décroissance polynomiale |
| Fonction de perte | Dice + Cross-Entropy | Robuste aux classes déséquilibrées |
| Batch size / Epochs | 2 / 1000 | Limité par la mémoire GPU (volumes 3D) |
| Métriques d'évaluation | Dice, IoU, Recall, Precision, F1, HD95 | Seuil cible : Dice > 0,85 sur le jeu de test |

Aucun masque de segmentation n'existe cependant à ce jour sur la base CHU Nice 2020-2021. Ni l'entraînement du modèle ni le pipeline géométrique n'ont donc pu être exécutés : la discussion du goulot d'étranglement se trouve en section 4.5.

## 4.4 Livrable 3 : assistance au diagnostic médical

Ce livrable, le moins précisément défini dans l'énoncé du projet, a été conçu comme une application web unique combinant viewer DICOM et présentation structurée des résultats. Le frontend, en React et TypeScript avec Cornerstone.js, doit permettre l'upload direct des fichiers DICOM d'un patient, la visualisation des coupes et du masque de segmentation superposé, et la comparaison des deux carotides côte à côte. Le backend, en C# ASP.NET Core, orchestre le pipeline d'analyse, charge les modèles ONNX au démarrage et expose une API REST. L'architecture retenue est fondée sur l'upload, sans stockage persistant de données patient, pour une conformité RGPD dès la conception. En sortie, un rapport PDF bilatéral, généré avec QuestPDF, doit comparer les deux carotides et présenter une recommandation fondée sur un moteur de règles ESVS 2023 [7]. Ce livrable reste, à la date de rédaction, entièrement au stade de la conception, et aucune implémentation n'a encore été entamée.

Le tableau 12 assure la traçabilité entre les principaux besoins utilisateurs identifiés en amont, pour les profils chirurgien vasculaire et radiologue, et les choix de conception correspondants présentés dans ce rapport.

Tableau 12 : user stories principales et section de conception associée

| En tant que… | Je veux… | Section |
| --- | --- | --- |
| Chirurgien vasculaire | Visualiser les coupes du scanner via une interface web | 4.4 |
| Radiologue | Obtenir automatiquement le pourcentage NASCET/ECST des deux carotides | 4.3 |
| Chirurgien vasculaire | Connaître la probabilité de complication post-opératoire | 4.3 |
| Chirurgien vasculaire | Recevoir une recommandation argumentée, opérer ou surveiller | 4.4 |
| Chirurgien vasculaire | Générer un rapport PDF bilatéral archivable | 4.4 |
| Radiologue | Uploader les DICOM sans installation logicielle | 4.4 |

## 4.5 Bilan d'avancement, limites et travail restant

Le calendrier initial, présenté dans le tableau 3 en section 2.3, et les sections précédentes convergent vers un même constat : seules les Couches 1 et 2 du pipeline de données ont été exécutées sur données réelles, et tout le reste (annotation, entraînement nnU-Net, pipeline géométrique, volet clinique, application web) demeure au stade de la conception. Le principal facteur limitant n'est pas d'ordre technique mais organisationnel : la production de masques de référence nécessite qu'un radiologue du CHU annote un sous-ensemble de volumes normalisés dans 3D Slicer, une ressource experte externe à l'équipe.

Plusieurs questions restent ouvertes. Les seuils de validate_dataset.py, à savoir 50 coupes et 1,5 mm, n'ont pas encore été validés par l'encadrement médical. Le dataset ne contient aucune mesure NASCET de référence, ce qui imposera une validation indirecte, par annotation manuelle d'un sous-ensemble ou par corrélation avec les complications observées. Le jeu de données est probablement biaisé vers des sténoses sévères, puisque seuls les patients opérés y figurent. Enfin, les modèles hérités des promotions précédentes, notamment le U-Net vraisemblablement entraîné sur de l'écho-doppler 2D, présentent un risque de décalage de domaine par rapport aux scanners CT 3D du CHU, ce qui justifie le choix de ré-entraîner un modèle dédié. L'accès à une ressource GPU pour l'entraînement nnU-Net reste également une question en attente de réponse.

Dans l'ordre logique retenu par l'équipe, les prochaines étapes consistent à relancer dicom_csv_matcher.py sur l'arborescence réactualisée, puis à enchaîner hu_converter.py, resampler.py et normalizer.py sur les données appariées, avant de transmettre un lot de volumes normalisés au médecin référent pour annotation. Une fois les masques reçus, l'équipe pourra enchaîner augmentor.py, dataset_builder.py et l'entraînement nnU-Net, avant d'implémenter le pipeline géométrique, le volet clinique et l'application web.

# Conclusion et perspectives

Ce rapport a présenté le sujet du projet DeepBridge, l'organisation retenue par le Groupe 6 et l'état de l'art mobilisé, qu'il s'agisse des critères NASCET et ECST, de la segmentation par deep learning, de la prédiction du risque, du Big Data en imagerie médicale, de l'aide à la décision clinique ou des cinq années de contributions internes antérieures, ainsi que les réalisations effectives à la date de rédaction.

Le bilan de cette promotion se distingue de celui des groupes précédents par le choix assumé de prioriser la construction d'un pipeline de données complet, robuste et reproductible, la lacune L6 identifiée en section 3.6, plutôt que de se précipiter sur l'entraînement d'un modèle de segmentation sur des données non consolidées. Ce choix a permis de livrer, sur la base réelle du CHU de Nice 2020-2021, une Couche 1 d'ingestion entièrement fonctionnelle et testée, ainsi qu'une Couche 2 de prétraitement quasi complète, avec une architecture logicielle centralisée, versionnée et couverte par des tests unitaires.

Ce choix a cependant un coût. Aucun masque de segmentation n'existe encore, le modèle nnU-Net n'a pas été entraîné, le pipeline géométrique n'a pas été implémenté, le volet clinique n'a pas démarré, et l'application web reste au stade de la conception. Le principal facteur limitant est organisationnel plus que technique : il tient à la disponibilité d'un temps d'annotation médical suffisant. Les perspectives immédiates sont donc de finaliser l'appariement clinique, d'obtenir un premier lot de volumes annotés, puis d'enchaîner l'entraînement du modèle de segmentation, l'implémentation du pipeline géométrique NASCET/ECST, le volet clinique du modèle de détection d'anomalies et le développement de l'application web. L'objectif reste de délivrer, après six années de contributions successives, un système intégré capable d'assister effectivement un médecin face à un patient présentant une sténose carotidienne.

# Bibliographie

[1]  O. RONNEBERGER, P. FISCHER, and T. BROX, «U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,» in Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, MICCAI 2015, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9351, Springer, Cham, 2015, pp. 234-241.

[2]  F. ISENSEE, P. F. JAEGER, S. A. A. KOHL, J. PETERSEN, and K. H. MAIER-HEIN, «nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation,» Nature Methods, vol. 18, no. 2, pp. 203-211, 2021.

[3]  J. WASSERTHAL et al., «TotalSegmentator: Robust Segmentation of 104 Anatomic Structures in CT Images,» Radiology: Artificial Intelligence, vol. 5, no. 5, e230024, 2023.

[4]  L. BREIMAN, «Random Forests,» Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5-32, 2001.

[5]  North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators, «Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis,» New England Journal of Medicine, vol. 325, no. 7, pp. 445-453, 1991.

[6]  European Carotid Surgery Trialists' Collaborative Group, «Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST),» The Lancet, vol. 351, no. 9113, pp. 1379-1387, 1998.

[7]  R. NAYLOR et al., «European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2023 Clinical Practice Guidelines on the Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease,» European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, vol. 65, no. 1, pp. 7-111, 2023.

[8]  R. T. SUTTON, D. PINCOCK, D. C. BAUMGART, D. C. SADOWSKI, R. N. FEDORAK, and K. I. KROEKER, «An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success,» npj Digital Medicine, vol. 3, no. 17, 2020.

[9]  M. AIELLO, C. CAVALIERE, A. D'ALBORE, and M. SALVATORE, «The Challenges of Diagnostic Imaging in the Era of Big Data,» Journal of Clinical Medicine, vol. 8, no. 3, p. 316, 2019.

[10]  F. PÉREZ-GARCÍA, R. SPARKS, and S. OURSELIN, «TorchIO: A Python library for efficient loading, preprocessing, augmentation and patch-based sampling of medical images in deep learning,» Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 208, p. 106236, 2021.

[11]  Groupe 6 (T. ALFRED, R. S. JEUDY, D. H. PIERRE, C. TOUSSAINT), «DeepBridge, Cahier des charges : Aide au diagnostic et à la décision chirurgicale pour la sténose carotidienne,» Master 2 MIAGE MBDS, Université Côte d'Azur, document interne non publié, juin 2026.

[12]  Groupe 6, «DeepBridge, Document de conception : spécifications techniques détaillées du système d'aide au diagnostic de la sténose carotidienne,» Master 2 MIAGE MBDS, Université Côte d'Azur, document interne non publié, juin 2026.

[13]  D. H. PIERRE et al., «DeepBridge, Pipeline de traitement d'images médicales DICOM : rapport de consolidation, Couche 1 (Ingestion) et Couche 2 (Prétraitement),» Master 2 MIAGE MBDS, Université Côte d'Azur, document interne non publié, 2026.

[14]  A. FEDOROV et al., «3D Slicer as an Image Computing Platform for the Quantitative Imaging Network,» Magnetic Resonance Imaging, vol. 30, no. 9, pp. 1323-1341, 2012.